ЗАТВЕРДЖЕНО: рішення сесії міської ради від 13.03.2020 № 23

А К Т

обстеження частини водопроводу по вул. Шкільна

на ділянці між будинком № 28 та пров. Свободний села Велика Знам’янка

«17» лютого 2020 року с. Велика Знам’янка

Представниками виконавчого комітету Кам’янсько-Дніпровської міської ради Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області та комунального підприємства «Водоканал» Кам’янсько-Дніпровської міської ради у складі 6 (шести) осіб, а саме:

Дятлов Андрій Васильович – заступник міського голови з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, екології, надзвичайних ситуацій мобілізаційної і оборонної роботи та зв’язку з правоохоронними органами;

Антоник Михайло Аркадійович - заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, торговельного обслуговування, будівництва, транспорту і зв’язку, містобудування та архітектури;

Безкоровайна Світлана Анатоліївна – начальник відділу житлово-комунального господарства та комунальної власності;

Безсмертний Олексій Миколайович – головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради;

Чмир Олександр Іванович – майстер очисних споруд комунального підприємства «Водоканал»;

Глебова Тетяна Володимирівна – головний бухгалтер комунального підприємства «Водоканал»

здійснено огляд технічного стану та фактичні обміри водопроводу уздовж вул. Шкільна на ділянці між будинком № 28 та пров. Свободний в с. Велика Знам’янка Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області.

У результаті обстеження встановлено, що довжина водопроводу становить 470 м., в тому числі під дорогою в напрямку від житлового будинку № 28 до житлового будинку № 41 - 10.0 м., від житлового будинку № 41 до пров. Свободний - 460.0 м. (схема додається). Заміри проводились рулеткою геодезичною 50 м. Інженерна споруда знаходиться у непрацездатному стані. В двотисячних роках зазначена система водопостачання була збудована, але передбачене водопостачання системою тривалий час не відбувалось. Закладена поліетиленова труба діаметром 110 мм на глибині 1,5 м візуальному огляду не піддавалась. Виконавча документація відсутня.

На підставі вищезазначеного пропонуємо визнати приналежність смуги водопостачання по вул. Шкільна на ділянці між будинком № 28 та пров. Свободний, с. Велика Знам’янка Кам'янко-Дніпровського району Запорізької області об’єктом місцевого значення комунальної власності та винести на розгляд сесії міської ради питання про затвердження Акту обстеження технічного стану смуги водопостачання по вул. Шкільна на ділянці між будинком № 28 та пров. Свободний с. Велика Знам’янка від 17 лютого 2020 року та визнати балансоутримувача об’єкта.

Андрій ДЯТЛОВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Михайло АНТОНИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Світлана БЕЗКОРОВАЙНА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Олексій БЕЗСМЕРТНИЙ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Олександр ЧМИР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тетяна ГЛЕБОВА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_